D10物业服务项目采购文件

（2023）产投字第003号

- 项目基本情况

- 项目名称：D10物业服务项目（取暖及制冷）

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：38万元

- 计划工期（或者合同履行期限）：一年

- 付款方式：电汇

- 付款节点：制冷季前，采购商向供应商一次性支付采暖季以及制冷季的费用，供应商向采购商开具符合财务要求的正规发票。

- 项目简介及采购需求

D10楼宇位于沈阳市浑南区上深沟村863-10号，沈阳国际软件园D区内，建筑面积5657.92 平方米，项目用途为写字楼，建筑内设中央空调系统，夏天采用集中空调系统供冷，冬季采用集中空调系统供热，冷热源由水源热泵系统供给。供应商为本项目提供年度采暖及制冷服务。

每个供暖季的供暖期为每年的11月1日至次年的3月31日。要求在国家规定的供暖期内全天24小时提供供暖服务，在供暖时间段内，本楼宇在正常状态下室内平均温度不低于18度。

每个供冷季的制冷期为每年的6月1日至8月31日。在国家规定的制冷期内保证12小时提供制冷服务，制冷期内每天的制冷时间段为：早7点至晚7点，在制冷时间段内，楼宇在正常状态下室内平均温度不高于26度。

- 联系方式

- 采购单位：沈阳新普置业有限公司

- 报价函送达地址：沈阳国际软件园E03号楼1302室

- 项目联系人：梁文娜

- 电话：15204009306

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。