产业园VAC厂房暖气维修项目采购文件

（2023）园区字第007号

- 项目基本情况

- 项目名称：国际产业园VAC厂房暖气维修

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：3000

- 计划工期（或者合同履行期限）：自2023年2月10日至2023年2月20日（自合同签订之日起10日内完成）

- 付款方式：电汇

- 付款节点：（全额付款定做）

- 项目简介及采购需求

产业园VAC厂房二层暖气片漏水损坏，为保证企业正常生产，需更换维修。需采购中心距1.6米、1寸2口径5柱钢三柱暖气片3组，φ40PPR外直活节10个，φ40PPR弯头10个，φ40PPR管2根。

- 供应商资格要求

1．报价人必须是中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有从事本项目的经营范围和能力

2．具有独立承担民事责任的能力

3．具有相应的供货能力及售后服务能力、合法销售的能力

- 联系方式

- 采购单位：高发投集团（沈阳出口加工区开发建设有限责任公司）

- 报价函送达地址：沈阳市浑南区浑南东路15号

- 项目联系人：代素静

- 电话：024-24699109

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。