采购文件

（2023）园区字010号

- 项目基本情况

- 项目名称：泗水X楼地下室给水储水箱修复服务

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：暂定价10000元 大写：壹万元整。

- 计划工期（或者合同履行期限）：7天

- 付款方式：电汇

付款节点：加固修复完成，经使用单位使用确认无质量问题一个月后，甲方一次性支付维修费用。

二、项目简介及采购需求

泗水地下室现有两座分别为120m³生活给水水箱，现发生不同程度变形泄漏。经现场勘查需对内部进行部分骨架更换焊接，外部部分密封条及螺栓进行更换加固。

三、供应商资格要求

报价单位须持有符合服务项目经营范围内营业执照。

- 联系方式

- 采购单位：沈阳泗水投资发展有限公司

报价函送达地址：沈阳市浑南区浑南东路15号海关楼413室

- 项目联系人：陈承凯

- 电话：18640575708

报价函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 |  |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 / 元，税款为： _/ 元，税率： / %。 （大写）： 。 详见报价明细表 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。