采购文件

（2023）园区字023号

- 项目基本情况

1.项目名称: 新园、电商大厦生活水箱及消防水箱维修

2.采购方式：三方比价

3.最高限价（元）：暂定价：18000元（大写：壹万捌仟万元整）

4.计划工期（或者合同履行期限）：15天

5.付款方式：电汇

6.付款节点：维修完成后经甲方验收合格30日后付至合同额的95%，剩余维修费于质保期满一次性支付。

二、项目简介及采购需求

电商大厦地下室有一座高2米、宽7米、长5米玻璃钢材质生活水箱，由于上盖跨度大水箱内部没有加装横梁保护导致上盖坍塌现急需维修恢复。

新园6#研发中心六楼消防水箱高2米、宽2.5米、长4米，由于密封胶条损坏现已多处漏水，由于漏点较多需重新整体拆解更换密封胶条及螺栓后再行组装。

三、供应商资格要求

1、报价单位须持有符合服务项目经营范围内营业执照

- 具有独立承担民事责任的能力

四、联系方式

1.采购单位：沈阳新园开发建设有限公司

2.报价函送达地址：沈阳市浑南东路15号海关楼413室

3.项目联系人：陈承凯

4.电话：18640575708

附表：

报价函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： _ 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。