美食美客项目围挡升级改造工程采购文件

- （2023）开发字第013号

- 项目基本情况

- 项目名称：美食美客项目围挡升级改造工程

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：90,000.00元

- 计划工期（或者合同履行期限）：自合同签订之日起3日内完成

- 付款方式：电汇

- 付款节点：围挡升级改造施工完成，三方验收合格，并结算，付至结算金额的97%，质保期一年后支付结算金额的3%。

- 项目简介及采购需求

- 美食美客工程位于沈阳市浑南区沈本大街3甲号，共有3 栋，地上商业2-3层，办公楼16层，总建筑面积约4.2万㎡。

- 本工程为项目围挡升级改造工程。

- 供应商资格要求

- 营业执照的营业范围包括广告制作、广告设计

- 联系方式

- 采购单位：沈阳万润新城建设发展有限公司

- 报价函送达地址：辽宁沈阳市浑南区城区上深沟村860-1号沈阳国际软件园E17-b座323

- 项目联系人：姜英辉

- 电话：15840179065

- 报价函（格式）

| - 项目名称 | - 美食美客项目围挡升级改造工程 |
| --- | --- |
| - 采购单位 | - 沈阳万润新城建设发展有限公司 |
| - 工作内容 - （应符合采购需求） | - 依据“美食美客项目围挡升级改造工程”标准进行施工。 |
| - 工期或合同履行期限 | - 或者自合同签订之日起3日内完成。 |
| - 质量保证 | - 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| - 报价金额 | - （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 - （大写）： 。 |
| - 付款方式 | - （电汇）围挡升级改造施工完成，三方验收合格，并结算，付至结算金额的97%，质保期一年后支付结算金额的3%。 |
| - 其他说明 |  |

- 报价单位：XX有限公司（盖公章）

- 日期：

- 联系人：

- 电话：

- 注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。