城市书房（莫子山店）空调维修

项目采购文件

（2023）产投字第051号

- 项目基本情况

- 项目名称：城市书房（莫子山店）空调维修

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：5万元

- 计划工期（或者合同履行期限）：15天

- 付款方式：电汇

- 付款节点：全部维护完毕并合格后，一次性支付全部费用，供应商向采购商提供符合财务要求的正规发票。

- 项目简介及采购需求

城市书房（莫子山店）位于浑南区莫子山路2号，空调需维修项目如下：

1、更换室外压缩机2台，型号与现场实际一致。

2、补充制冷剂约100公斤。

3、更室内机换水泵1个。

4、更换室内机风扇叶1个。

5、室内机排水管路维修6台。

6、室内机清洗15台。

- 联系方式

1、采购单位：沈阳万润新城投资管理有限公司

2、报价函送达地址：沈阳国际软件园E03号楼1302室

3、项目联系人：黄兴

4、电话：13889356898

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。