沈阳万博机器人教育基地项目

临水迁移工项目采购文件

- （2024）开发字第007号

- 项目基本情况

- 项目名称：沈阳万博机器人教育基地项目临水迁移工程

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：22万元

- 计划工期（或者合同履行期限）：总工期15天。（开工时间最终以甲方指令为准）

- 付款方式：电汇

- 付款节点：

- 1、本工程通过发包人及监理单位完工验收后，临时水接通且提交完工部分工程档案，支付至合同金额（不含暂列金）的80%；

- 2、结算完成后支付至结算金额的97%；结算同时提交全部工程档案；

- 3、本工程质保期从完工验收并通水之日算起两年后，质保期满后无质量问题按结算金额的3%无息支付质保金。

- 项目简介及采购需求

- （1）临水管道敷设：由桃仙街接驳点沿自动化所红线内侧施工至机器人红线内水泵房西侧；临水管道开挖、敷设、回填以及阀门、水表、井室的安装，剩余土方外运；临水管道与大市政管线、红线内临水主线及泵房管道的碰头施工，查找被埋的大市政接驳点、机器人项目临水的接驳点；临水管道与大市政管线、红线内临水主线及泵房管道的碰头施工，查找被埋的大市政接驳点、机器人项目临水的接驳点；以及相关政府类手续办理及协调工作。

- （2） 临水管线维保：对本合同范围内已完工程的维维保工作，无论何种原因造成管道的跑冒滴漏，承包人应立即以满足发包人的最短时间内进行维修。维保期从通水之日算起两年。

- （3）因工程的特殊性，工程结算启动时间：正式水完成接驳且具备通水条件，可启动结算；如2024年12月31日之前非承包人原因，导致正式水管道仍未接驳，可启动结算。并暂扣10000元作为后期承包人接驳费用押金。待后续接驳完成具备通水条件后无息支付。

- （4）场区西北侧红线内管沟上方涉及已完成的碎石及6棵乔木栽植的部位，需由承包人负责妥善处理。待管道施工完成后将碎石及6棵乔木恢复原样，并保证移植后苗木100%成活（质保期两年）。

- （5）在开挖管沟过程中，如遇到地下障碍物，需由承包人负责施工。

- 供应商资格要求

- 市政公用工程施工总承包三级

- 投标单位营业执照、安全生产许可证、项目经理、安全员证等复印件加盖公章，在投标报价函中提交。

- 联系方式

- 采购单位：沈阳万博开发建设有限公司

- 报价函送达地址：沈阳国际软件园E17#B座323室

- 项目联系人：裴旭

- 电话：18704003439

- 报价函（格式）

| - 项目名称 |  |
| --- | --- |
| - 采购单位 |  |
| - 工作内容 - （应符合采购需求） |  |
| - 工期或合同履行期限 |  |
| - 质量保证 | - 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| - 报价金额 | - （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 - （大写）： 。 |
| - 付款方式 |  |
| - 其他说明 |  |

- 报价单位：XX有限公司（盖公章）

- 日期：

- 联系人：

- 电话：

- 注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。