中央公园地下停车场管道连接项目

采购文件

（2024）产投字第036号

- 项目基本情况

1.项目名称：中央公园地下停车场管道连接项目

2.采购方式：三方比价

3.最高限价（元）：100000 元

4.计划工期（或者合同履行期限）：7天

5.付款方式：电汇

6.付款节点：验收合格后，提供符合财务规定的正规发票后，一次性支付至合同额的97%，预留保证金3%，一年后无质量问题，全额返还质保金。

- 项目简介及采购需求

中央公园地下停车场的高位消防水箱与创新天地共用，中央公园地下停车场的消防水箱与中央公园喷淋系统及消火栓系统连通管道腐烂断裂，经排查地铁及道路管网情况，需要采取地下暗挖顶管的方式进行管道恢复，地下管道深1.8m-4m，需现场排查管道埋深情况，并避开地铁2号线保护区及中央公园林木施工，同时将创新天地内因顶管而破坏的硬铺地面进行恢复，需要有服务能力的单位进行管道恢复以确保中央公园地下停车场正常运行，消除安全隐患。

三、联系方式

- 采购单位：沈阳万润新城投资管理有限公司

- 报价函送达地址：沈阳国际软件园E03号楼1302室

- 项目联系人：黄兴

- 电话：13889356898

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）：元，其中：不含税价元，税款为：元，税率：%。 （大写）：。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。