采购文件

（2024）园区字第027号

- 项目基本情况

1.项目名称: 新园6#研发中心水源热泵系统2024年度维保

2.采购方式：三方比价

3.最高限价（元）：暂定价：130000元（大写壹拾叁万元整）

4.计划工期（或者合同履行期限）：1年

5.付款方式：电汇

6.付款节点：合同签订，完成制冷季维保30天后付合同额的65%，采暖季提回水井清洗养护完成30天后支付合同金额的95%，采暖季结束设备正常运转的支付剩余全部款项。

- 项目简介及采购需求

两台开利水源热泵机组（型号30HXC-165A）螺杆式冷水机组年度维护保养，六座提回水井进行清洗。须具有维修、保养经验丰富的维修单位完成此项服务。

- 供应商资格要求

1、报价单位须持有符合服务项目经营范围内营业执照

2、具有独立承担民事责任的能力

- 联系方式

1.采购单位：沈阳新园开发建设有限公司

2.报价函送达地址：沈阳市浑南东路15号海关楼413室

3.项目联系人：陈承凯

4.电话：024-24699021

附表：

报价函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： _ 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。

中央空调机组维保报价单

| 系统 | 项目内容 | 规格 | 品牌/型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷主机 | 冷冻油更换 | 升 | 原厂 | 80 |  |  |
|  | 冷凝器清洗 | 台 |  | 4 |  |  |
|  | 更换冷凝器水室垫片 | 片 | 原厂 | 4 |  |  |
|  | 蒸发器清洗 | 台 |  | 4 |  |  |
|  | 更换蒸发器水室垫片 | 片 | 原厂 | 4 |  |  |
|  | 更换外置油过滤器 | 个 | 原厂 | 4 |  |  |
|  | 更换内置油过滤器 | 个 | 原厂 | 4 |  |  |
|  | 更换干燥过滤器 | 个 | 原厂 | 8 |  |  |
|  | 制冷剂填充 | KG | 开利134A | 222 |  |  |
|  | 更换1号机组A1压缩机轴承 | 个 | 06NA2300 | 1 |  |  |
|  | 更换电子膨胀阀 | 个 | 32GB404 | 1 |  |  |
| 附属设备 | 提水井 | 座 |  | 3 |  |  |
|  | 回水井 | 座 |  | 3 |  |  |
|  | 清洗冷冻水系统 | 项 | 12540㎡ | 1 |  |  |
|  | 年度维保费 | 台 |  | 2 |  |  |
| 小计 | 大写： |  |  |  |  |  |

注：上述数量根据现场实际发生据实结算。