中央公园地下停车场收费系统收费系统布线（施工）项目采购文件

- （2024）产投字第056号

- 项目基本情况

- 项目名称：中央公园地下停车场收费系统收费系统布线施工

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：9.1万元

- 计划工期（或者合同履行期限）：自合同签订之日起15日内完成

- 付款方式：电汇

- 付款节点：经甲方验收合格并审定结算额后，支付至结算金额95%，剩余5%结算工程款作为质保金，在质保期满后施工方无违约情形时无息返还。质保期1年，自甲方验收合格之日起计算。

- 项目简介及采购需求

- 采购需求相见附件一

- 供应商资格要求

- 符合建设工程施工

- 联系方式

- 采购单位：沈阳浑南投资管理有限公司

- 报价函送达地址：沈阳创新天地C座1305室

- 3.项目联系人：于海波

- 4.电话：13998289386

- 附件一

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 030507008008 | 高清高速卡口摄像机 | 1.名称：高清高速卡口摄像机(安装费) 2.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 台 | 12 |
| 2 | 030507016005 | 快速道闸 | 1.名称：快速道闸(安装费) 2.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 台 | 12 |
| 3 | 030501004025 | 硬盘 | 1.名称：硬盘(安装费) 2.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 台 | 1 |
| 4 | 030507015007 | 车辆检测器 | 1.名称：车辆检测器(安装费) 2.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 套 | 24 |
| 5 | 030507016015 | 地感线圈 | 1.名称：地感线圈(安装费) 2.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 套 | 24 |
| 6 | 030501017012 | 免取卡收费系统软件 | 1.名称：免取卡收费系统软件(安装费) 2.规格型号：免取卡收费系统软件6.0 Version系统 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 套 | 1 |
| 7 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：交换机 2.规格型号：8口百兆 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 台 | 8 |
| 8 | 030501013002 | 服务器 | 1.名称：服务器 2.规格型号：利旧 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 台 | 1 |
| 9 | 030502014003 | 光纤连接 熔接法 单模 | 1.名称：光纤熔接（8芯单模户外） 2.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 芯 | 96 |
| 10 | 030502015001 | 光纤收发器 | 1.名称：光纤收发器 2.规格型号：单模双纤 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 个 | 12 |
| 11 | 030404017003 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：不锈钢防雨电箱 30CM*40CM*20CM，含空开、电源排插等 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 台 | 2 |
| 12 | 010501003002 | 安全岛基础 | 1.名称：安全岛基础 2.规格型号：1500*500*200 木模板，人工混凝土，地面膨胀螺丝固定，内部有金属吊丝拉筋 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 个 | 16 |
| 13 | 040205008003 | 安全岛刷漆美化 | 1.名称：安全岛刷漆美化 2.规格型号：马路划线漆，涂刷2遍 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 100㎡ | 0.248 |
| 14 | 030411004047 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格型号：RVV3*6 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 10m | 58 |
| 15 | 030411004045 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格型号：RVV3*1.5 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 10m | 48 |
| 16 | 030411004044 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格型号：RVV3*1.0 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 10m | 15 |
| 17 | 030411001133 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格型号：PVC管20 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 10m | 15 |
| 18 | 030411001135 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格型号：呢绒管32 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 10m | 32 |
| 19 | 030411001134 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格型号：呢绒管25 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 10m | 33 |
| 20 | 030411001036 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格型号：KBG管32 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 10m | 20 |
| 21 | 041001001001 | 沥青路面开槽及恢复 | 1.名称：沥青路面开槽及恢复 2.规格型号：地面切割，50MM宽100MM深，冷料沥青恢复 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | m | 200 |
| 22 | 040101002001 | 土质地面开挖及恢复 | 1.名称：土质地面开挖及恢复 2.规格型号：开挖300MM宽，200MM深 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | m | 600 |
| 23 | 030502016002 | 尾纤 | 1.名称：尾纤 2.规格型号：1.5米，单模 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 条 | 48 |
| 24 | 030502009004 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线 2.规格型号：1.5米，单模 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 条 | 24 |
| 25 | 030502007001 | 光纤 | 1.名称：光纤 2.规格型号：8芯单模户外 3.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 10m | 85 |
| 26 | 030502015007 | 光纤盒 | 1.名称：光纤盒（8路） 2.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 个 | 12 |
| 27 | 010102007001 | 铲土清运 | 1.名称：铲土清运 2.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 10m³ | 0.1 |
| 28 | 030501016001 | 原有光纤线路巡线、调试及试运行 | 1.名称：原有光纤线路巡线、调试及试运行 2.备注：其他未注明需满足甲方使用要求 | 系统 | 1 |

- 报价函（格式）

| - 项目名称 | - 中央公园地下停车场收费系统收费系统布线施工 |
| --- | --- |
| - 采购单位 | - 沈阳浑南投资管理有限公司 |
| - 工作内容 - （应符合采购需求） | - 按甲方要求对中央公园地下停车场各出入口区域网、岗亭进行布线连接等施工。 |
| - 工期或合同履行期限 | - 工期15个工作日 |
| - 质量保证 | - 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| - 报价金额 | - （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 - （大写）： 。 |
| - 付款方式 | - 电汇 |
| - 其他说明 |  |

- 报价单位：XX有限公司（盖公章）

- 日期：

- 联系人：

- 电话：

- 注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。