采购文件

（2024）园区字第036号

- 项目基本情况

1.项目名称: 浑南国际产业园16D车棚采购安装

2.采购方式：三方比价

3.最高限价（元）：暂定价：36000元（大写叁万陆仟圆整）

4.计划工期（或者合同履行期限）：20天

5.付款方式：电汇

6.付款节点：合同签订后，安装完成经甲方验收合格一次性支付安装款。

- 项目简介及采购需求

按照甲方指定地点及款式安装一处长12米、宽7米的膜结构车棚，须具有安装经验丰富的安装单位完成此项服务。

- 供应商资格要求

1、报价单位须持有符合服务项目经营范围内营业执照

2、具有独立承担民事责任的能力

- 联系方式

1.采购单位：沈阳出口加工区开发建设有限责任公司

2.报价函送达地址：沈阳市浑南东路15号海关楼413室

3.项目联系人：陈承凯

4.电话：024-24699021

附表：

报价函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： _ 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。