编 制 说 明

工程名称: 泰奕桃源商网排水改造工程

一、工程概况： 本工程为沈阳市浑南新区泰奕桃园小区商业网点污水管网改造工程，该部分商业网点原有污水管道老化、淤堵严重，无法经管网排至小区内化粪池。改造涉及商业主入口的社区用房、物业管理用房及商业网点（包括幼儿园），主要施工区域为小区主商业出入口铺装路及商业网点门口铺装面。改造内容包括室外污水管道及污水井的抽排、拆除和更换，路面的拆除及恢复，土方开挖外运、回填，化粪池安装等，污水经新建化粪池处理后排入市政管道。污水管道采用高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管，承插橡胶圈接口，管材环刚度不小于8KN/㎡，污水井采用成品混凝土预制井，φ1000圆形污水检查井（收口式），化粪池采用成品预制混凝土拼装。污水管线均敷设于铺装路面下方，为防止路面塌陷回填方式均采用满沟撼砂回填。施工时可根据小区内部管线情况可适当调整井位 二、招标范围：见招标文件相关内容。 三、编制依据： 1.建设单位提供相关资料； 3.本项目招标文件及有关要求； 4.其他相关资料。 四、编制办法及说明 1.投标人可根据自身实际情况及针对本项目编制的施工组织设计，在措施项目清单中增加相应项目。 2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，投标报价应包含投标人全部的施工费用。 3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。 4.分部分项工程量清单中有关技术措施项目,投标人可根据自身情况确定技术措施进行报价,投标人不得改变工程量清单的技术措施项目和工程数量。 5.主要材料价格表中所列材料项目，投标人应按运到现场的价格填写单价，材料检验试验费包含在报价中。 五、特殊说明 1.出户管道暂按3万元列取暂列金 2.清单做法参照图纸及泰奕桃源商网排水改造工程技术及管理要求进行编制，部分做法为暂定做法结算时按时调整