中国科学院沈阳国家技术转移中心成果

转化基地项目变电所用电设备预计性试验和检修用具绝缘测试项目采购文件

（2024）开发字第027号

- 项目基本情况

- 项目名称：中国科学院沈阳国家技术转移中心成果转化基地项目变电所用电设备预计性试验和检修用具绝缘测试

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：20000.00元

- 计划完成期限（或者合同履行期限）：自合同签订之日起5个工作日完成

- 付款方式：电汇

- 付款节点：测试完成提供合格报告，开具合法有效的发票后，15个工作日内付款100%工程款。

- 项目简介及采购需求

中科院成果转化基地（中科小镇）总占地面积 71650.08㎡。园区九号楼为设备楼，变电所在二楼，共有三台干式变压器，容量均有2500KW，高压部分：分建一段1号和2号变压器，分建二带3号变压器。（具体需要勘看现场）

本招采单位需要按照《DLT 596-2021电力设备预防性试验规程》和沈阳地方相关要求完成三台变压器交流耐压试验等安全预防性试验，以及高压柜、低压柜断路器，各安全保护仪表、电缆、等测试检查；螺丝紧固、灰尘清理等保养工作；检修用具（安全帽，绝缘靴、地胶垫等）绝缘性测试，并出具合格报告和年检贴。

- 供应商资格要求

- 报价单位相关备案信息在政府相关官网可查。

- 报价单位具备《承装(修、试)电力设施许可证》五级及以上。

- 联系方式

- 委托单位：沈阳市新拓物业管理有限公司

- 报价函送达地址：辽宁沈阳市浑南区城区上深沟村860-1号沈阳国际软件园E17-b座323

- 项目联系人：龙浩

- 电话：13066777696

报价函

| 项目名称 | - 中国科学院沈阳国家技术转移中心成果转化基地项目 |
| --- | --- |
| 委托单位 | 沈阳市新拓物业管理有限公司 |
| 工作内容 （应符合采购需求） | 变电所用电设备预计性试验和检修用具绝缘测试 |
| 工期或合同履行期限 | - 自合同签订之日起5日内完成 |
| 质量保证 | - 符合采购单位需求及国家相关质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元， （大写）： 。 |
| 付款方式 | 电汇 |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：             联系人：            电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。

| 中科小镇变电所高压系统设备 预防性试验明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| 1 | 变压器（2500kAV） | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 电力电缆 | 条 | 7 |  |  |
| 3 | 母线耐压 | 处 | 4 |  |  |
| 4 | 地网电阻 | 处 | 5 |  |  |
| 5 | 电流互感器 | 只 | 10 |  |  |
| 6 | 电压互感器 | 只 | 8 |  |  |
| 7 | 真空断路器 | 组 | 5 |  |  |
| 8 | 避雷器（10kV氧化锌） | 节 | 21 |  |  |
| 11 | 带电指示器 | 台 | 11 |  |  |
| 13 | 定限时过流保护 | 件 | 5 |  |  |
| 14 | 电流速断保护 | 件 | 5 |  |  |
| 17 | 相互作用 | 件 | 20 |  |  |
| 19 | 电流互感器二次接线 | 相 | 10 |  |  |
| 20 | 电压互感器二次接线 | 相 | 8 |  |  |
| 21 | 电流互感器二次回路绝缘 | 相 | 10 |  |  |
| 22 | 电压互感器二次回路绝缘 | 相 | 8 |  |  |
| 25 | 接地线 | 条 | 3 |  | 每年检测一次 |
| 26 | 验电器 | 支 | 1 |  | 每年检测一次 |
| 27 | 绝缘靴 | 双 | 2 |  | 半年检测一次 |
| 28 | 绝缘手套 | 副 | 2 |  | 半年检测一次 |
| 29 | 安全帽 | 顶 | 2 |  | 每年检测一次 |
| 30 | 绝缘橡胶垫 | 项 | 1 |  | 每年检测一次 |
| 31 | 高低压柜保养和清理灰尘 | 项 | 1 |  | 含变压器 |