浑南国际新兴产业园部分消防水泵电机维修

采购文件

（2024）园区字第090号

- 项目基本情况

- 项目名称：浑南国际新兴产业园部分消防水泵及电机维修

2.采购方式：三方比价

3.最高限价（元）：暂定金额：20000元；大写：贰万圆

4.计划工期：自合同签订之日起5日内完成

5.付款方式：电汇

6.付款节点：维修保养完成验收合格后水泵运行无异常甲方支付合同额的97%，剩余维修费在质保期满（合同签订日起一年）一次性支付合同额维修费用，含3%的质保费。

二、项目简介及采购需求

具体维修内容详见清单。

- 供应商资格要求

1、报价单位须持有符合服务项目经营范围内营业执照。

2、具有独立承担民事责任的能力。

四、联系方式

- 采购单位：沈阳新园开发建设有限公司

- 报价函送达地址：沈阳市浑南东路15号海关楼413室

- 项目联系人：陈承凯

- 电话：024-24699021

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。