沈阳新园开发建设有限公司项目采购文件

（2024）园区字第092号

- 项目基本情况

1.项目名称：浑南国际新兴产业园一期9#、10#、17#厂房屋面养护工程

2.采购方式：三方比价

3.最高限价：440422.47元

4.计划工期（或者合同履行期限）：最终以合同签订日期为准。

5.付款方式：电汇

6.付款节点：工程竣工验收合格，经监理人、管理单位、发包人确认后付至合同额的70%（包含100%人工费即农民工工资），竣工验收满一年付至结算额的85%，竣工验收满两年无质量问题支付至结算额的97%，防水工程质保期满五年支付3%质保金。

二、项目简介及采购需求

浑南国际新兴产业园一期9#、10#、17#厂房为钢结构厂房，目前三栋厂房彩钢屋顶面层锈蚀严重，屋脊、彩钢板接缝翘起破损，屋面、钉孔处漏水、渗水，需对彩钢板屋面进行除锈并喷涂防水防腐漆，屋面各接口采用二布四涂柔性防水的方式进行处理，除锈过程中同时排查因锈蚀导致的漏水问题直至不再渗漏。

三、供应商资格要求

1.具有独立法人资格，需提供营业执照、资质文件复印件加盖公章作为证明材料；

2.防水、防腐、保温工程专业承包二级（含二级）及以上资质;

3.具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票；

4.本次比价(不接受)联合体报价。

四、联系方式

1.采购单位：沈阳新园开发建设有限公司

2.报价函送达地址：沈阳市浑南区浑南东路15号

3.项目联系人：孔天祥

4.电话：024-24699020

报价函（格式）

| 项目名称 | 浑南国际新兴产业园一期9#、10#、17#厂房屋面养护工程 |
| --- | --- |
| 采购单位 | 沈阳新园开发建设有限公司 |
| 工作内容 （应符合采购需求） | 对彩钢板屋面进行除锈并喷涂防水防腐漆，屋面各接口采用二布四涂柔性防水的方式进行处理，除锈过程中同时排查因锈蚀导致的漏水问题直至不再渗漏。（具体内容见工程量清单）。 |
| 工期或合同履行期限 | 最终以合同签订日期为准。 |
| 质量保证 | 合格。 |
| 报价金额 | 价税合计（小写）： 元；其中：不含税价为 元，税款为 元，发票类型：增值税专用发票，税率9%。（大写）： 。 |
| 付款方式 | 工程竣工验收合格，经监理人、管理单位、发包人确认后付至合同额的70%（包含100%人工费即农民工工资），竣工验收满一年付至结算额的85%，竣工验收满两年无质量问题支付至结算额的97%，防水工程质保期满五年支付3%质保金。 |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。