机器人学院项目给水零星工程项目

采购文件

- （2024）开发字第043号

- 项目基本情况

- 项目名称：机器人学院项目给水零星工程

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：34.3万元

- 计划工期（或者合同履行期限）：总工期30天。（开工时间最终以甲方指令为准）

- 付款方式：电汇

- 付款节点：

1）. 按发包人要求及指令完成本工程全部相关事项并通过发包人及监理单位验收，经发包人同意后支付至完成产值的80%（不含暂列金）；

2）.本工程完工验收通过后开始办理结算，设备系统投入使用并稳定运行达三个月后支付至结算金额的97%；

3）. 本工程质保期从完工验收之日算起两年后，质保期满并完成履行维保义务无质量问题按结算金额的3%无息支付质保金。

- 项目简介及采购需求

2.1 零星工程：沈阳万博机器人教育基地项目内室外生活给水、绿化给水、消防管道的复压、查漏及维修；绿化灌溉水点安装；室外消火栓试射配合；供水时开室外井阀门；室外消火栓重新安装；清理泵房垃圾、泵房电缆整改、紫外线消毒器采购及安装、生活水箱渗漏的维修；更换阀门、升降井脖、破除井室盖板；查找及维修漏点产生的土方外运、换填、苗木移植、沥青道路及铺装路面破除及恢复等零星工程。

2.2 零星工程质保期：对本合同范围内承包人因维修动过的部位（比如漏点维修部位、更换的阀门、移植过的苗木、恢复的沥青路道路、铺装路面等），承包人应立即以满足发包人的最短时间内进行维修。维保期从施工完成之日算起两年。

- 供应商资格要求

- 市政公用工程或机电安装施工专业承包三级（及以上)。

- 投标单位营业执照、安全生产许可证、项目经理、安全员证等复印件加盖公章，在投标报价函中提交。

- 四、联系方式

- 采购单位：沈阳万博开发建设有限公司

- 报价函送达地址：沈阳国际软件园F8 419室

- 项目联系人：裴旭

- 电话：18704003439

- 报价函（格式）

| - 项目名称 |  |
| --- | --- |
| - 采购单位 |  |
| - 工作内容 - （应符合采购需求） |  |
| - 工期或合同履行期限 |  |
| - 质量保证 | - 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| - 报价金额 | - （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 - （大写）： 。 |
| - 付款方式 |  |
| - 其他说明 |  |

- 报价单位：XX有限公司（盖公章）

- 日期：

- 联系人：

- 电话：

- 注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。