沈阳火炬中心运营有限公司安装门禁项目

（2025）产投字第006号

- 项目基本情况

- 项目名称：沈阳火炬中心运营有限公司安装门禁项目

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：3000元

- 计划工期（或者合同履行期限）：自合同签订之日起15个工作日内完成

- 付款方式：电汇

- 付款节点：签订合同后3日内付款。

- 项目简介及采购需求

- 1.7寸智能人脸识别终端机1台，双门磁力锁1台，开门按钮1个。

- 2、人脸识别终端支持人脸、IC卡、人证、刷码单一或组合验证方式；

- 3.标配1万人脸库，10万条识别记录；双目活体防伪，人脸识别精度≥99.9%,识别速度≤0.3S；采用低功耗高性能AI处理芯片，512MB内存+8GB EMMC；嵌入式Linux系统，运行稳定可靠；适应各种复杂光线环境下精准识别（强光、逆光、弱光）；防护等级为IP66。

- 4.沈阳当地有自己的售后服务团队及电话，需要前期勘察场地，故障报修4小时响应，24小时解决故障问题。

- 三、供应商资格要求

- 1.具有独立承担民事责任的能力;

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

- 四、联系方式

- 采购单位：沈阳火炬中心运营有限公司

- 报价函送达地址：沈阳创新天地C座1305室

- 3.项目联系人：于海波

- 4.电话：13998289386

- 报价函（格式）

| - 项目名称 | - 沈阳火炬中心运营有限公司安装门禁项目 |
| --- | --- |
| - 采购单位 | - 沈阳火炬中心运营有限公司 |
| - 工作内容 - （应符合采购需求） |  |
| - 工期或合同履行期限 |  |
| - 质量保证 | - 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| - 报价金额 | - （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 - （大写）： 。 |
| - 付款方式 | - 电汇 |
| - 其他说明 |  |

- 报价单位：XX有限公司（盖公章）

- 日期：

- 联系人：

- 电话：

- 注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。